## SRV
АО "ЭНЕРГОМАШ" Информация для контактов: Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61, тел./факс (8162) 50 06 10, 50 06 11 e-mail: office@aoenm.ru, www.aoenm.ru |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  | ДАТА
Предприятие-заказчик |  | Позиция |  | Кол. шт.
Проект
Контактное лицо |  | Установка
Тел/факс/E-mail
Тип оборудования | Вакуумный предохранительный клапан 0 | Регулятор газовой подушки 0
| Импульсное предохранительное устройство (ИПУ) 0 | Аварийный предохранительный клапан
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Газ Пар
Наименование / состав, % объёмн.
Агресивная составляющая, % объёмн.
Количество твердых частиц, мг/м3, не более
Размер частиц, мкм, не более
Рабочие параметры | Единицы измерения расхода | Нм3/ч м3/ч кг/ч
Расход
Рабочее давление Рр, кгс/см2 изб.
Установочное давление Руст, кгс/см2 изб.
Давление настройки вакуума Рвак, кгс/см2 изб.
Сверхдавление, % от Руст, не более
Противодавление постоянное, кгс/см2 изб.
Противодавление переменное, кгс/см2 изб.
Противодавление общее, кгс/см2 изб.
Рабочая температура Тр, оС
Температура при давлении сброса Тс, оС
Плотность, кг/Нм3
Молекулярный вес
Исполнение клапана | Тип клапана | Пружинный Грузовой ИПУ*
| Материал корпуса | Нерж. сталь Углер. сталь Марка
| Тип присоединения | Фланцевое Резьбовое
| Размер фланца DN, мм | вход | выход
| Номинальное давление фланца PN, кгс/см2 изб. | вход | выход
Принадлежности | Ответные фланцы, прокладки, крепеж | Да Нет
| Сброс в атмосферу | Да Нет
| Присоединение для проведения испытаний | Да Нет
| Фильтр на импульсной линии | Да Нет
| Удаленный отбор импульсного сигнала | Да Нет
| Переключающее устройство для пары клапанов | Нет На входе На входе и выходе
Установка | Материал трубы входной | Углер. сталь Нерж. сталь 15Х5М |  | Марка
Размер трубы входной, Dн х S, мм
| Материал трубы выходной | Углер. сталь Нерж. сталь 15Х5М |  | Марка
Размер трубы выходной, Dн х S, мм
Температура окружающей среды Токр, оС
Дополнительные требования: